Приложение № 3 к договору на аварийно-диспетчерское обслуживание

и проведение газоспасательных работ

№ ___________ от «____» _______________________201    г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРОВЕДЕНИЮ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ПО ДОГОВОРУ.

| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Периодичность и объемы |
| --- | --- |
| К основным аварийным услугам, газоспасательным работам относятся: круглосуточное по вызову ЗАКАЗЧИКА проведение работ по локализации аварий и аварийных ситуаций силами АДС на основании аварийных заявок ЗАКАЗЧИКА; поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению газоспасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЗАКАЗЧИКА; поиск людей в загазованном помещении и (или) на загазованной территории; оказание помощи застигнутым аварией людям (включение в изолирующий дыхательный аппарат, оказание первой медицинской помощи, безопасная транспортировка из зоны поражения); выполнение мероприятий по аварийной остановке производств при наличии вероятности загазованности рабочей зоны; ведение разведки очага аварии с целью уточнения места и причины аварии, границ ее распространения; выполнение работ по локализации и ликвидации последствий аварии, в том числе, работ по контролю за составом атмосферы, концентрацией газа во время проведения газоспасательных работ и после локализации аварийной ситуации. | В постоянной готовности. Выезд на место аварии в течении 5 мин. с момента поступления заявки. Место дислокации АДС определяется зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 мин. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Периодичность и объемы услуг  приняты в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;  ГОСТ Р 54960-2012, утв.Приказом Росстандарта №250-ст от 22.08.2012г., ГОСТ Р 54961-2012, утв.Приказом Росстандарта №251-ст от 22.08.2012г., ГОСТ Р 54983-2012, утв. Приказом Росстандарта №299-ст от 13.09.2012г. Федеральным Законом РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.1995 г.; Федеральным Законом РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999 г.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________ | ______________ |