**Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24**

**1) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 1 квартал 2015 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Ввод в ремонт***  ***(месяц, год)*** | ***Вывод***  ***из ремонта (месяц, год)*** | |
| 1 | ГПП-2 ф. «С2Т» | 03.01.15г.  10час.45мин | 03.01.15г.  11час.55мин. | |
| 2 | ГПП-2 ф. 6кВ  «Березовое» | 10.01.15г.  15час.20мин. | 10.01.15г.  17час.00мин. |
| 3 | ГПП-2  оч. сооружения ф.1 | 16.01.15г.  09час.45мин. | 16.01.15г.  17час.05мин. |
| 4 | ГПП-2 ВЛ-110кВ  2А «С2Т» | 03.02.15г.  17час.00мин | 04.02.15г.  10час.55мин. | |
| 5 | «С1Т» | - | 24.03.15г.  09час.50мин. | |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Г) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

**2) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 2 квартал 2015 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Ввод в ремонт***  ***(месяц, год)*** | ***Вывод***  ***из ремонта (месяц, год)*** |
| 1 | Очистные сооружения ф.2 | 06.04.15г.  18час.17мин | 07.04.15г.  16час.15мин. |
| 2 | Очистные сооружения ф.1 | 09.04.15г.  13час.30мин. | 10.04.15г.  21час.00мин. |
| 3 | ф. Березовое | 20.04.15г.  8час.30мин. | 20.04.15г.  15час.40мин. |
| 4 | ГПП-2  тр-р «С1Т» | 12.05.15г.  13час.15мин | 15.05.15г.  15час.05мин. |
| 5 | ГПП-2 ф.Березовое | 26.05.15г.  9час.46мин. | 26.05.15г.  11час.11мин. |
| 6 | ГПП-2  тр-р «С1Т» | 30.05.15г.  14час.00мин. | 30.05.15г.  14час.25мин. |
| 7 | ГПП-2 «С1Т» | 01.06.15г.  07час.58мин | 10.06.15г.  08час.15мин. |
| 8 | ГПП-2 «С2Т» | 11.06.15г.  08час.37мин. | 19.06.15г.  10час.10мин. |
| 9 | ГПП-2  ф.Березовое | 14.06.15г.  13час.45мин. | 14.06.15г.  16час.10мин. |
| 10 | ГПП-2 «С1Т»  ЛЭП-110 «Ч3» | 23.06.15г.  09час.45мин. | 25.06.15г.  16час.24мин. |

В) объем и стоимость электрической энергии, приобретаемой в качестве компенсации потерь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***месяц*** | ***кВт\*ч*** | ***руб*** |
| апрель | 4 796 | 9 499,87 |
| май | 5 088 | 10 182,97 |
| июнь | 7 689 | 16 044,25 |

Г) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Д) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

**3) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 3 квартал 2015 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Ввод в ремонт***  ***(месяц, год)*** | ***Вывод***  ***из ремонта (месяц, год)*** |
| 1 | ГПП-2 ф.Березовое | 13.07.15г.  06час.45мин | 13.07.15г.  12час.00мин. |
| 2 | ГПП-2 ВЛ-110 «2А» | 07.08.15г.  08час.10мин. | 07.08.15г.  15час.54мин. |
| 3 | ГПП-2 ВЛ-110 «2А» | 24.08.15г.  10час.13мин. |  |
| 4 | ГПП-2 ф.Березовое | 07.09.2015  17час.05мин. | 07.09.2015  20час.09мин. |
| 5 | ГПП-2 ф.Березовое | 08.09.2015  00час.27мин. | 08.09.2015  16час.13мин. |
| 6 | ГПП-2 ф.Березовое | 15.09.2015  09час.20мин. | 15.09.2015  11час.10мин. |
| 7 | ГПП-2 ф.Березовое | 17.09.2015  09час.35мин. | 17.09.2015  14час.20мин. |
| 8 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.2 | 17.09.2015  14час.55мин. | 18.09.2015  13час.04мин. |
| 9 | ГПП-2 ф.Березовое | 18.09.2015  12час.38мин. | 18.09.2015  13час.02мин. |
| 10 | ГПП-2 ф.Березовое | 25.09.2015  09час.55мин. | 25.09.2015  12час.15мин. |
| 11 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.2 | 25.09.2015  10час.45мин. | 25.09.2015  13час.10мин. |

В) объем и стоимость электрической энергии, приобретаемой в качестве компенсации потерь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***месяц*** | ***кВт\*ч*** | ***руб*** |
| июль | 6 765 | 15 665,44 |
| август | 248 362 | 521 156,82 |
| сентябрь | 525 867 | 1 213 709,37 |

Г) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Д) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

**4) Информация о техническом состоянии сетей**

**- за 4 квартал 2015 г.:**

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Ввод в ремонт***  ***(месяц, год)*** | ***Вывод из ремонта (месяц, год)*** |
| 1 | ГПП-2 ф. Березовое | 03.10.15г.  09час.40мин. | 03.10.15г.  10час.30мин. |
| 2 | ГПП-2 ф.Березовое | 05.10.15г.  08час.20мин. | 05.10.15г.  14час.25мин |
| 3 | ГПП-2 ЛЭП-110кВ 2А; С2Т |  | 13.10.15г.  13час.00мин. |
| 4 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 19.10.15г.  18час.50мин | 20.10.15г.  10час.45мин. |
| 5 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 24.10.15г.  07час.10мин. | 24.10.15г.  14час.10мин |
| 6 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 25.10.15г.  08час.20мин. | 25.10.15г.  15час.12мин. |
| 7 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 28.10.15г.  10час.50мин. | 28.10.15г.  14час.30мин. |
| 8 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 03.11.2015  09час.05мин. | 03.11.2015  14час.35мин. |
| 9 | ГПП-2 ф.Березовое | 03.11.2015  11час.03мин. | 03.11.2015  14час.40мин. |
| 10 | ГПП-2 ф.Березовое | 05.11.2015  09час.50мин. | 05.11.2015  11час.50мин. |
| 11 | ГПП-2 тр-р «С1Т» | 21.11.2015  09час.00мин. |  |
| 12 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.1 | 21.11.2015  09час.00мин. | 21.11.2015  11час.20мин. |
| 13 | ГПП-2 Насосная ф.1 | 21.11.2015  09час.00мин. | 21.11.2015  11час.20мин. |
| 14 | ГПП-2 ф.Березовое | 03.12.2015  14час.16мин. | 03.12.2015  16час.34мин. |
| 15 | ГПП-2 ф.Березовое | 22.12.2015  13час.42мин. | 22.12.2015  14час.20мин. |

В) объем и стоимость электрической энергии, приобретаемой в качестве компенсации потерь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***месяц*** | ***кВт\*ч*** | ***руб*** |
| октябрь | 31 525 | 69 333,22 |
| ноябрь | 30 825 | 67 804,15 |
| декабрь | 67 996 | 138 147,71 |