**Информация, подлежащая обязательному раскрытию согласно**

**Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570**

**Резерв мощности** систем теплоснабжения за 3 кв. 2022 года по котельным ООО «СВГК» составил:

Котельная на Стромиловском шоссе 4,0 Гкал/час

Котельная на ул. Льва Толстого – 0,95 Гкал/час

Котельная на ул. Революционная – 1,68 Гкал/час

Котельная на ул. Сергея Лазо – 0,95 Гкал/час.

В 3 квартале 2022 года заявки на подключение к системе теплоснабжения ООО «СВГК» не подавались.

Источники тепловой энергии, тепловых сетей системы теплоснабжения ООО «СВГК» в 3 квартале 2022 г. из эксплуатации не выводились.

В 3 квартале 2022 г. ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям не осуществлялось.